## Sheet1
根据建设项目环境影响评价审批程序有关要求，拟对以下建设项目环境影响评价文件进行审批。现将该建设项目环评文件拟审批情况予以公示。公示期为自公示之日起5个工作日。 听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 电话：2561076 通讯地址：承德市二道牌楼双桥区政务服务中心 邮编：067000
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目基本情况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公示日期
1 | 承德兆丰国际酒店加建锅炉工程项目 | 河北省承德市双桥区迎宾路兆丰酒店 | 宽城兆丰房地产开发有限公司 | 承德升泰环保服务有限公司 | 该项目为新建项目，建设地点位于河北省承德市双桥区迎宾路兆丰酒店。建设内容包括新建燃气锅炉四台，其中5t/h燃气锅炉两台，1.2t/h燃气锅炉两台。项目总投资80万元，其中环保投资20万元，投资占比25%。 | 施工期： 项目施工期仅进行设备安装，无大规模土建施工。因因此不再对施工期的环境影响和保护措施进行赘述。 运营期： （1）大气环境影响分析：项目运营期产生的大气污染物主要为燃气锅炉烟气中的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等。建设单位需在天然气锅炉中安装低氮燃烧器减少NOx的排放，同时加入的烟气降低了氧气的分压，减少氧气与氮气生成热力型NOx，需保证污染排放情况满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值的要求。 （2）水环境影响分析：项目运营期废水主要为锅炉排污水和离子交换树脂再生水。建设单位需保证锅炉排污水和离子交换树脂再生水依次经沉淀池、化粪池处理后经市政污水管网排至承德市太平庄污水处理厂统一处理。 （3）噪声环境影响分析：本项目运营期噪声主要为锅炉引风机、给水泵等设备运行过程中产生的机械噪声，噪声源强为85dB（A），需保证建设地点南、北、东边界满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准，建设地点西边界满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类区标准。 （4）固废环境影响分析：营运期固废有废离子交换树脂、沉淀池底渣（水垢）。项目运营期产生的废离子交换树脂和沉淀池底渣（水垢）集中收集至垃圾站，随同生活垃圾一同进行清运。 （5）环境风险防范措施：项目运营期涉及环境风险的物质主要为锅炉燃料——天然气。为预防出现危险情况，天然气输送管线的设计应严格执行国家的“生产设备安全卫生设计总则”、“建筑设计防火规范”等有关法规规定。锅炉全部采用管道燃气，严禁企业自行设置储气罐等储气装置，定期检查管道安全保护系统（如安全阀等），并按要求定期检修。提高工作人员环境风险意识，制定各项环保制度。对从业人员进行岗位职工教育与培训，使他们均具备危险意识及如何应对危险的知识，并进行相关泄漏事故的教育。设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理。执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，立即向企业负责人、当地政府或上级有关部门报告，不瞒报、漏报，及时组织进行处置。具体负责人员或部门统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出对策，及时组织各方面力量处理泄漏事故，控制事故的蔓延和扩大。项目主体单位应成立本厂的突发环境事件应急小组指挥部，责任到人，确保应急小组分工明确，以有效应对突发事件的发生，同时，项目应依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）的相关要求，进行《突发环境事件应急预案》的编制及备案工作。对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，供项目决策人参考。 (6)生态环境保护措施:项目运营期完全在兆丰国际酒店占地范围内，不属于新增占地，且占地范围内无生态环境保护目标，对生态环境影响极小。项目运营期及时关注周边居民情况，有涉及项目运营导致生态环境出现问题的反映及时处理。 | 2023年5月26日-2022年6月1日